## Planilha1
Tabela de carga QDC 1
Circuito | Descrição | Iluminação | TUG(VA) |  |  | TUE(VA) | Total | Fiação(mm²) | Disjuntor(A) | DR's | Fases
|  |  | 100 | 300 | 600 | [5 empty] | R | S | T
1 | Iluminação | 130 |  |  |  |  | 130 | 1.5 | 10 |  | 130
2 | TUG- Sala, Copa, Quartos e circulações |  | 17 |  |  |  | 1700 | 4 | 25 | 25 |  | 1700
3 | TUG-Cozinha |  | 2 |  | 3 |  | 2000 | 4 | 25 |  | 2000
4 | TUG-Serviço e Banheiro |  | 1 |  | 3 |  | 1900 | 4 | 25 | 25 |  |  | 1900
5 | TUE-Ar Condicionado |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 2.5 | 16 | 25 | 750 | 750
6 | TUE-Ar Condicionado |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 2.5 | 16 | 25 | 750 | 750
7 | TUE-Chuveiro |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 6 | 40 | 40 | 2750 |  | 2750
8 | TUE-Chuveiro |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 6 | 40 | 40 | 2750 | 2750
Reserva | [6 empty] | 0
Reserva | [6 empty] | 0
Reserva | [6 empty] | 0
Total |  | 130 | 2000 | 0 | 3600 | 14000 | 19730 |  |  |  | 9130 | 5950 | 4650

## Planilha CAD
Tabela de carga QDC 1
Circuito | Descrição | Iluminação | TUG(VA) |  |  | TUE(VA) | Total | Fiação(mm²) | Disjuntor(A) | DR's | Fases
|  |  | 100 | 300 | 600 | [5 empty] | R | S | T
1 | Iluminação | 130 |  |  |  |  | 130 | 1.5 | 10 |  | 130
2 | TUG- Sala, Copa, Quartos e circulações |  | 17 |  |  |  | 1700 | 4 | 25 | 25 |  | 1700
3 | TUG-Cozinha |  | 2 |  | 3 |  | 2000 | 4 | 25 |  | 2000
4 | TUG-Serviço e Banheiro |  | 1 |  | 3 |  | 1900 | 4 | 25 | 25 |  |  | 1900
5 | TUE-Ar Condicionado |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 2.5 | 16 | 25 | 750 | 750
6 | TUE-Ar Condicionado |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 2.5 | 16 | 25 | 750 | 750
7 | TUE-Chuveiro |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 6 | 40 | 40 | 2750 |  | 2750
8 | TUE-Chuveiro |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 6 | 40 | 40 | 2750 | 2750
Reserva | [6 empty] | 0
Reserva | [6 empty] | 0
Reserva | [6 empty] | 0
Total |  | 130 | 2000 | 0 | 3600 | 14000 | 19730 |  |  |  | 9130 | 5950 | 4650
Tabela de carga QDC 2
Circuito | Descrição | Iluminação | TUG(VA) |  |  | TUE(VA) | Total | Fiação(mm²) | Disjuntor(A) | DR's | Fases
|  |  | 100 | 300 | 600 | [5 empty] | R | S | T
2 | Iluminação | 130 |  |  |  |  | 130 | 1.5 | 10 |  | 130
98 | TUG- Sala, Copa, Quartos e circulações |  | 17 |  |  |  | 1700 | 4 | 25 | 25 |  | 1700
9878 | TUG-Cozinha |  | 2 |  | 3 |  | 2000 | 4 | 25 |  | 2000
32 | TUG-Serviço e Banheiro |  | 1 |  | 3 |  | 1900 | 4 | 25 | 25 |  |  | 1900
54 | TUE-Ar Condicionado |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 2.5 | 16 | 25 | 750 | 750
645 | TUE-Ar Condicionado |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 2.5 | 16 | 25 | 750 | 750
12 | TUE-Chuveiro |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 6 | 40 | 40 | 2750 |  | 2750
321 | TUE-Chuveiro |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 6 | 40 | 40 | 2750 | 2750
Reserva | [6 empty] | 0
Reserva | [6 empty] | 0
Reserva | [6 empty] | 0
Total |  | 130 | 2000 | 0 | 3600 | 14000 | 19730 |  |  |  | 9130 | 5950 | 4650
Tabela de carga QDC 3
Circuito | Descrição | Iluminação | TUG(VA) |  |  | TUE(VA) | Total | Fiação(mm²) | Disjuntor(A) | DR's | Fases
|  |  | 100 | 300 | 600 | [5 empty] | R | S | T
3 | Iluminação | 130 |  |  |  |  | 130 | 1.5 | 10 |  | 130
98 | TUG- Sala, Copa, Quartos e circulações |  | 17 |  |  |  | 1700 | 4 | 25 | 25 |  | 1700
9878 | TUG-Cozinha |  | 2 |  | 3 |  | 2000 | 4 | 25 |  | 2000
32 | TUG-Serviço e Banheiro |  | 1 |  | 3 |  | 1900 | 4 | 25 | 25 |  |  | 1900
54 | TUE-Ar Condicionado |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 2.5 | 16 | 25 | 750 | 750
645 | TUE-Ar Condicionado |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 2.5 | 16 | 25 | 750 | 750
12 | TUE-Chuveiro |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 6 | 40 | 40 | 2750 |  | 2750
123 | ede |  |  | 2 |  |  | 23 | 4 | 3 | 5 | 5 | 65
123 | frfr | 1 | 1 |  |  | 234 | 23 | 3 |  | 4
234 | th | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 5
321 | TUE-Chuveiro |  |  |  | 4 | 5500 | 7900 | 6 | 40 | 40 | 2750 | 2750
Reserva | [6 empty] | 0
Reserva | [6 empty] | 0
Reserva | [6 empty] | 0
Total |  | 131 | 2100 | 600 | 6000 | 14234 | 22210 |  |  |  | 9135 | 6020 | 4650
Tabela de carga QDC 4
Circuito | Descrição | Iluminação | TUG(VA) |  |  | TUE(VA) | Total | Fiação(mm²) | Disjuntor(A) | DR's | Fases
|  |  | 100 | 300 | 600 | [5 empty] | R | S | T
4 | Iluminação | 130 |  |  |  |  | 130 | 1.5 | 10 |  | 130
98 | TUG- Sala, Copa, Quartos e circulações |  | 17 |  |  |  | 1700 | 4 | 25 | 25 |  | 1700
9878 | TUG-Cozinha |  | 2 |  | 3 |  | 2000 | 4 | 25 |  | 2000
Reserva | [6 empty] | 0
Reserva | [6 empty] | 0
Reserva | [6 empty] | 0
Total |  | 130 | 1900 | 0 | 1800 | 0 | 3830 |  |  |  | 2130 | 1700 | 0